ОАО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Январь 2016 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 33 | - | 1 | 4 | 2,21 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 33 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 33 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 1 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 2 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 1,0 ( 0,6 | 2,1 ( 1,8 | 1,4 ( 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6 – 9 | 62 | - | 7,41 ( 0,17 | 7,73 ± 0,17 | 7,56 ( 0,17 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 241,6 ± 10,0 | 405,8 ± 10,0 | 323,7 ± 10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 2 | - | 3,0±0,5 | 3,3±0,5 | 3,2±0,5 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,017( 0,006 | 0,018( 0,006 | 0,018( 0,006 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | 0,029( 0,010 | Менее 0,025 |
| Гидроксибензол (фенол) | мг/дм3 | 0,0010 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 744 | - | 0,48( 0,09 | 0,91( 0,18 | 0,68( 0,13 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,7-0,8 | 744 | - | 0,30( 0,09 | 0,84( 0,24 | 0,61( 0,18 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 744 | - | 0,03( 0,01 | 0,27( 0,07 | 0,10( 0,04 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 62 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,07±0,02 | 0,07±0,02 | 0,07±0,02 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,066( 0,016 | 0,066( 0,016 | 0,066( 0,016 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор (суммарно) | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 62 | - | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,03( 0,01 | 0,03( 0,01 | 0,03( 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 3,7±0,6 | 3,7±0,6 | 3,7±0,6 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,0030±0,0015 | 0,0030±0,0015 | 0,0030±0,0015 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен (суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций (суммарно) | мг/дм3 | 7 | 1 | - | 0,289( 0,058 | 0,289( 0,058 | 0,289( 0,058 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 18,0( 3,6 | 18,0( 3,6 | 18,0( 3,6 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,15( 0,02 | 0,15( 0,02 | 0,15( 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 4,8±0,5 | 4,8±0,5 | 4,8±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,008( 0,003 | 0,008( 0,003 | 0,008( 0,003 |
| Органические вещества |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,00001 | 1 | - | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 |
| Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,06 | 2 | - | 0,0075±0,0036 | 0,0121±0,0061 | 0,0098±0,0049 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 2 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 2 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 2 | - | Менее 0,0008 | 0,0015±0,0004 | 0,0011±0,0003 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 2 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 2 | - | 0,0007±0,0003 | 0,0013±0,0005 | 0,0010±0,0004 |

| РЧВ Ягуновского водозабора Январь 2016 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,20 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | - | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | - | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 15 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 15 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 15 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 15 | - | Менее 1,0 | 1,1( 0,3 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 15 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6 – 9 | 1 | - | 8,04±0,20 | 8,03±0,20 | 8,03±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 528,6±10,0 | 333,2±10,0 | 333,2±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,3±0,8 | 5,0±0,8 | 5,0±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,40( 0,08 | 0,31( 0,06 | 0,31( 0,06 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,005 | 0,011( 0,004 | 0,011( 0,004 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | 0,030( 0,011 | 0,030( 0,011 |
| Гидроксибензол (фенол) | мг/дм3 | 0,0010 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 15 | - | 0,38( 0,09 | 0,53( 0,13 | 0,46( 0,11 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 15 | - | 0,30( 0,09 | 0,50( 0,15 | 0,44( 0,13 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 15 | - | Менее 0,02 | 0,18( 0,05 | 0,03( 0,01 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 |
| Аммиак и ион аммония( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 |  |  |  |  |  |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,024±0,008 | 0,024±0,008 | 0,024±0,008 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 2 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,4( 0,3 | 1,4( 0,3 | 1,4( 0,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен (суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - |  |  |  |
| Стронций | мг/дм3 | 7 | 1 | - |  |  |  |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 15,1( 3,0 | 15,1( 3,0 | 15,1( 3,0 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,25( 0,03 | 0,25( 0,03 | 0,25( 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 7,2±0,5 | 7,2±0,5 | 7,2±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 |  |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |
| Бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,00001 |  |  |  |  |  |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |  |  |
| Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0011±0,0006 | 0,0011±0,0006 | 0,0011±0,0006 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0025±0,0011 | 0,0025±0,0011 | 0,0025±0,0011 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | 0,0010±0,0003 | 0,0010±0,0003 | 0,0010±0,0003 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| РЧВ Кедровкого водозабора Январь 2016 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 3 | - | 2 | 3 | 2,3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 3 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 3 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие |  | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие |  | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 3 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 3 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6 – 9 | 1 | - | 7,62 ( 0,20 | 7,62 ( 0,20 | 7,62 ( 0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 693,4 ± 10,0 | 693,4 ± 10,0 | 693,4 ± 10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 | 5,2±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,43( 0,09 | 0,43( 0,09 | 0,43( 0,09 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,012( 0,004 | 0,012( 0,004 | 0,012( 0,004 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Гидроксибензол (фенол) | мг/дм3 | 0,0010 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 3 | - | 0,35( 0,08 | 0,42( 0,10 | 0,40( 0,10 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,7-0,8 | 3 | - | 0,34( 0,10 | 0,35( 0,11 | 0,34( 0,10 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 3 | - | Менее 0,02 | 0,08( 0,03 | 0,05( 0,02 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | - | 0,042( 0,019 | 0,042( 0,019 | 0,042( 0,019 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор (суммарно) | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 3 | - | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 3 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0011±0,0003 | 0,0011±0,0003 | 0,0011±0,0003 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен (суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций (суммарно) | мг/дм3 | 7 | 1 | - | 0,96( 0,14 | 0,96( 0,14 | 0,96( 0,14 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 20,0(4,0 | 20,0(4,0 | 20,0(4,0 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,37( 0,04 | 0,37( 0,04 | 0,37( 0,04 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | Менее 2,0 | Менее 2,0 | Менее 2,0 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,00001 | 1 | - | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 | Менее 0,0000005 |
| Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0015±0,0008 | 0,0015±0,0008 | 0,0015±0,0008 |
| Тетрахлорметан | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |