АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

|  |
| --- |
| **2-й подъём НФС-2****Сентябрь 2021 г**  |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |
| Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| **Микробиологические показатели** |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,52 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 9 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| **Органолептические показатели** |
| Запах при 200С  | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 600С  | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 2 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 60 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 360 | - | 2,5 ± 0,5 | 6,8 ± 1,4 | 4,0 ± 0,8 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 360 | - | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 |
| **Обобщённые показатели** |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 205±10 | 213±10 | 209±10 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 2,8±0,4 | 3,3±0,5 | 3,1±0,5 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 0,33±0,07 | 0,33±0,07 | 0,33±0,07 | 0,33±0,07 | 0,33±0,07 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,008± 0,004 | 0,03± 0,01 | 0,019± 0,007 |
| Поверхностно-активные вещества анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| **Показатели, связанные с технологией водоподготовки** |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | - | 720 | - | 1,66± 0,33 | 2,03 ± 0,41 | 1,90 ± 0,40 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 720 | - | 0,03± 0,01 | 0,03± 0,01 | 0,03± 0,01 |
| Хлораминовый хлор  | мг/дм3 | 0,8 – 1,2 | 720 | - | 1,63 ± 0,50 | 2,00 ± 0,60 | 1,87 ± 0,56 |
| **Неорганические и органические вещества** |
| Алюминий  | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,013±0,004 | 0,013±0,004 | 0,013±0,004 |
| Аммиак (по азоту) (расчёт) | мг/дм3 | 1,5 | 30 | - | 0,53 ± 0,10 | 0,66 ± 0,13 | 0,33 ± 0,07 |
| Железо  | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | менее 1,0 | 010 ± 0,02 | менее 1,0 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | **-** | 0,07± 0,01 | 0,07± 0,01 | 0,07± 0,01 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | **-** | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор  | мг/дм3 | 0,5 | 1 | **-** | 0,024±0,008 | 0,024±0,008 | 0,024±0,008 |
| Кадмий  | мг/дм3 | 0,001 | 1 | **-** | 0,00024±0,00009 | 0,00024±0,00009 | 0,00024±0,00009 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 | **-** | 2,4± 0,4 | 2,4± 0,4 | 2,4± 0,4 |
| Марганец  | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,014± 0,004 | 0,014± 0,004 | 0,014± 0,004 |
| Медь  | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0015±0,0006 | 0,0015±0,0006 | 0,0015±0,0006 |
| Молибден  | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк  | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | **-** | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 0,6±0,1 | 0,6±0,1 | 0,6±0,1 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,034±0,017 | 0,034±0,017 | 0,034±0,017 |
| Ртуть  | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец  | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | **-** | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | **-** | 0,23± 0,05 | 0,23± 0,05 | 0,23± 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | **-** | 5,9± 1,9 | 5,9± 1,9 | 5,9± 1,9 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | **-** | 0,15± 0,02 | 0,15± 0,02 | 0,15± 0,02 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,3±0,5 | 6,3±0,5 | 6,3±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Фенолы (летучие) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0020±0,0010 | 0,0020±0,0010 | 0,0020±0,0010 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

|  |
| --- |
| **водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма)****Сентябрь 2021 г**  |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |
| Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| **Микробиологические показатели** |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 30 | - | 1 | 4 | 2,23 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 30 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

|  |
| --- |
| **Органолептические показатели** |
| Запах , 20 0С  | балл | 2 | 30 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах, 60 0С  | балл | 2 | 30 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 30 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 30 | - | Менее 1,0 | 1,6±0,5 | 1,0±0,3 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 30 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| **Обобщённые показатели** |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,9±0,2 | 7,9±0,2 | 7,9±0,2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 346±10 | 346±10 | 346±10 |
| Жёсткость  | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,3±0,8 | 5,3±0,8 | 5,3±0,8 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | Менее 0,25 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| **Показатели, связанные с технологией водоподготовки** |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 30 | - | 0,30± 0,07 | 0,56± 0,13 | 0,39± 0,09 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 30 | - | 0,30± 0,09 | 0,56± 0,17 | 0,39± 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 30 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| **Неорганические и органические вещества** |
| Аммиак ( по азоту)( расчет) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | 0,16±0,03 | 0,16±0,03 | 0,16±0,03 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | **-** | 0,09± 0,02 | 0,09± 0,02 | 0,09± 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | **-** | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | **-** | 0,08± 0,02 | 0,08± 0,02 | 0,08± 0,02 |
| Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий  | мг/дм3 | 0,001 | 1 | **-** | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Кремний | мг/дм3 | 20 | 1 |  | 7,3± 1,1 | 7,3± 1,1 | 7,3± 1,1 |
| Марганец  | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,004± 0,001 | 0,004± 0,001 | 0,004± 0,001 |
| Медь  | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,0023± 0,0010 | 0,0023± 0,0010 | 0,0023± 0,0010 |
| Молибден  | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк  | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | **-** | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 0,8± 0,2 | 0,8± 0,2 | 0,8± 0,2 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |
| Свинец  | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | **-** | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | **-** | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 1 | **-** | 0,56± 0,08 | 0,56± 0,08 | 0,56± 0,08 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 1 | **-** | 11,2± 2,2 | 11,2± 2,2 | 11,2± 2,2 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 0,36± 0,04 | 0,36± 0,04 | 0,36± 0,04 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 5,9±0,5 | 5,9±0,5 | 5,9±0,5 |
| Фенолы ( летучие ) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |

|  |
| --- |
| **ж.р.Кедровка (3 подъём )****Сентябрь 2021 г** |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | Результаты лабораторных исследований |
| Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| **Микробиологические показатели** |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 4 | - | 2 | 3 | 2,25 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

|  |
| --- |
| **Органолептические показатели** |
| Запах , 20 0С  | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах, 60 0С  | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| **Показатели, связанные с технологией водоподготовки** |
| Суммарный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | 0,32± 0,08 | 0,48± 0,12 | 0,40± 0,10 |
| Свободный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4 | - | 0,32± 0,10 | 0,48± 0,14 | 0,40± 0,12 |
| Хлораминовый хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 4 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |
| **Неорганические и органические вещества** |
| Железо  | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец  | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - | Менее 0,001 | 0,0024±0,0008 | 0,0011±0,0004 |